询  价  函

| 需方单位名称 | 河南女子职业学院 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 北校区生活水箱更换及维修项目 |
| 需求说明 1.水房1#生活水箱：拆除、更换。 水箱规格：①长8.5米，宽6米，高2.5米，容积127.5立方米；②底板厚2.5mm，侧一板厚2.5mm，侧二板厚2.0mm，侧三板厚1.5mm，顶板厚1.0mm；③底板和侧板为304不锈钢材质，顶板201不锈钢材质；④材料负差25丝以内。 2.水房2#生活水箱：维修。 水箱有多次漏水记录，需进行维修。 3.施工要求 施工时间为23：30——4：00。 |  |
| 意向供应商报价（总价） | 小写金额（人民币）： 元 大写金额： |
| 意向供应商（公章） | 联系人： 联系电话： 年 月 日 |