附件

询  价  函

| 需方单位名称 | 河南女子职业学院 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 北校区20号楼北侧晾衣杆定制及安装项目 |
| 采购需求（材质及施工等要求） 1、立杆（柱）使用不锈钢60mm圆管，高度约2米（含埋在地下部分）。 2、横长杆使用38mm 不锈钢圆管，76mm不锈钢圆管焊接，打孔后用38mm不锈钢圆管穿入、后焊接。 3、横担短管使用76mm不锈钢圆管，圆管长60cm，38mm圆管两侧的横长杆用矩形不锈钢钢丝焊接挂衣撑。 4、底座用500mm*500mm的c25混凝土浇筑。 工期要求：签订合同后五日内施工完毕。 |  |
| 意向供应商报价（总价） | 小写金额（人民币）： 元 大写金额： |
| 意向供应商 （公章） | 联系人： 联系电话： 年 月 日 |